Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej

i Rynku Pracy

Nr 5/2014  w dniu 20.03.2014r.

## Posiedzenie rozpoczęto o godz.  15,00  zakończono o godz. 16,15

| L.p | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Irena Wojewódzka-Kucz - Przewodnicząca Komisji | Obecna |
| 2. | Krzysztof Migasiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji | Obecny |
| 3. | Stanisław Gąsiorek – Sekretarz Komisji | Obecny |
| 4. | Andrzej Bielecki | Obecny |
| 5. | Jacek Brzostowski | Obecny |
| 6. | Tomasz Kranc | Obecny |
| 7. | Robert Woźniak | Obecny |

Nieobecni członkowie Komisji:

- …………………………………..

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu;

- Edyta Owczarzak – Dyrektor PCPR w Wągrowcu;

- Paweł Gilewski – Dyrektor PPIS w Wągrowcu.

Tematy posiedzenia Komisji:

- Opiniowanie materiałów na sesję.

- SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Przewodnicząc  powitała członków komisji i sprawdziła obecność oraz przywitała  zaproszonych gości. Zapoznała obecnych z tematem posiedzenia.  Protokół z poprzedniej Komisji Zdrowia został przyjęty bez zastrzeżeń.

W  pierwszej kolejności zabrała głos Edyta Owczarzak Dyrektor PCPR w Wągrowcu , która przedstawiła propozycje podziału środków PFRON w 2014 roku.

I . Zadania planowane i realizowane przez PUP:

- udzielanie jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

- udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,

- finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,

- dofinansowanie do staży osób niepełnosprawnych,

II . Zadania planowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, pomocniczego i rehabilitacyjnego,

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla podmiotów

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ( szczegóły w załączniku do protokołu ).

Następnie zabrała głos Pani Danuta Królczyk Skarbnik Powiatu, która przedstawiła zmiany i autopoprawki do budżetu np. przekazanie środków finansowych na utylizację azbestu na terenach gmin Powiatu Wągrowieckiego.

Przekazała także informację o zmniejszonej subwencji oświatowej oraz przydziału środków finansowych z nadwyżki budżetowej.

Większość kwoty jest przeznaczona na drogi w Powiecie Wągrowieckim.

( szczegóły  w załączniku do protokołu). *

Następnie zabrał głos Paweł Gilewski Dyrektor PSE w Wągrowcu, który przedstawił stan sanitarny Powiatu Wągrowieckiego w roku 2013.

W swoim sprawozdaniu za 2013 roku zaakcentował niektóre problemy pozostałe znajdują się w załączniku do protokołu.

Miedzy innymi wspomniał o stanie wody pitnej, którą  określił jako dobrą.

Ocena zaopatrzenia ludności w wodę niektórych ujęć:

3.1.Urządzenia do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi.

3.1.1. Urządzenia na terenie miast.

1. Wodociąg publiczny Wągrowiec- wodociąg o produkcji 1000-10000m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 26800.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 8, eksploatowanych w 2013 r. 8, głębokość od 120-125m.

- lokalizacja ujęć-5 studni tereny rolnicze, 3 studnie teren przedsiębiorstwa wodociągowego.

- wyznaczono strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

- studnie głębinowe monitorowane przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską, stosowane są elektroniczne czujki ruchu.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzanie. Dezynfekcja wody stała stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie dokonano modernizacji istniejącej. 4 ) liczba przeprowadzonych kontroli – 2 protokolarne i 9 jakości wody

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody: pobrano 16 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i 3 próbki wody w ramach monitoringu przeglądowego.

- liczba próbek wody nie odpowiadająca wymaganiom – 0,

- liczba wydanych ocen jakości wody – 9 ,

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje obecnie wodę dobrą, stan sanitarno-techniczny wodociągu zachowany.

2. Wodociąg publiczny Gołańcz - wodociąg o wydajności 100-1000 m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 4669.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 4, eksploatowanych w 2013 r. 4, głębokość od 44 - 48 m.

- lokalizacja ujęć-1 studnia tereny rolnicze, 3 studnie na terenie SUW.

- wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnym strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzanie, dezynfekcja okresowa stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie dokonano modernizacji istniejącej.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarna i 2 jakości wody.

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody:

- pobrano 4 próbki wody w ramach MK i 1 próbkę wody w ramach MP.

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2.

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny wodociągu zachowany.

3.Wodociąg publiczny Skoki - wodociąg o wydajności 100-1000 m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 6382.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość 42 i 110m.

- lokalizacja ujęć - 2 studnie na terenie SUW.

- wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody-filtracja , napowietrzanie, odmanganianie, do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii oraz nie dokonano modernizacji istniejącej.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarne i 2 jakości wody.

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody: pobrano 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego, 2 próbki nadzorowe.

- liczba próbek nie odpowiadającym wymaganiom – 0,

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2. 5

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny wodociągu zachowany.

3.1.2. Urządzenia w terenie wiejskim.

1.Wodociąg publiczny Kaliszany - wodociąg o wydajności 100-1000m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 544.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość nr 1 i 2 - 108m.

- lokalizacja ujęć-2 studnie na terenie SUW.

- wyznaczono strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzanie. Do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarna i 2 jakości wody.

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody: pobrano 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego.

- liczba próbek nie odpowiadających wymaganiom 0

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2 w tym 2 jako przydatne do spożycia przez ludzi.

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny wodociągu zachowany.

2.Wodociąg publiczny Kobylec - wodociąg o wydajności 100-1000m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 1931.

b ) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość nr 1- 38 m i 2 – 45 m.

- lokalizacja ujęć - 2 studnie na terenie SUW .

- wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody-filtracja, i napowietrzanie. Do dezynfekcji stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie dokonano modernizacji.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 2 protokolarne i 1 jakości wody.

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) jakość wody: pobrano 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego.

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2 w tym 2 jako przydatne do spożycia przez ludzi.

- liczba próbek wody nie odpowiadająca wymaganiom – 0.

h) końcowa ocena roczna wodociągu – stan sanitarny wodociągu zachowany. Wodociąg produkuje wodę przydatną do spożycia

3.Wodociąg publiczny Pawłowo Żońskie - wodociąg o wydajności 100-1000m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 763.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość nr 1 – 109,5m.

i nr 2 – 165,5m

- lokalizacja ujęć - 2 studnie na terenie SUW. 6- wyznaczono strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzania.

Do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie dokonano modernizacji istniejącej.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarne i 2 jakości wody

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody:

pobrano 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego, 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego.

- liczba próbek wody nie odpowiadająca wymaganiom – 0

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2 jako przydatne do spożycia przez ludzi.

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny wodociągu zachowany.

4.Wodociąg publiczny Ochodza - wodociąg o wydajności 100-1000m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 1256.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg:

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość nr 1 – 119,0 m i nr 2 – 125,0m

- lokalizacja ujęć-2 na terenie SUW.

- wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzanie.

Do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie dokonano modernizacji istniejącej.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarne i 2 jakości wody

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody: pobrano 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbkę wody

w ramach monitoringu przeglądowego 1 próbka nadzorowa.

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2 jako przydatne do spożycia.

- liczba próbek wody nie odpowiadająca wymaganiom – 0.

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno-techniczny wodociągu zachowany.

5.Wodociąg publiczny Żelice - wodociąg o wydajności 100-1000m3/dobę.

a) liczba zaopatrywanej ludności- 882.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość 120 i 135 m

- lokalizacja ujęć - 2 na terenie SUW.

- wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody- filtracja i napowietrzanie.

Do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie dokonano modernizacji istniejącej.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarna i 2 jakości wody. 7 e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody:

pobrano 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbkę wody w ramach

monitoringu przeglądowego.

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2 jako przydatne do spożycia przez ludzi

- liczba próbek wody nie odpowiadająca wymaganiom - 0.

h) końcowa ocena roczna wodociągu – stan sanitarny wodociągu zachowany, woda przydatna do spożycia.

6. Wodociąg publiczny Rudnicze - wodociąg o wydajności 100-1000m3/dobę

a) liczba zaopatrywanej ludności- 1370.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość 142 m i 165 m

- lokalizacja ujęć - 2 na terenie SUW.

- wyznaczono strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzanie.

Do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie dokonano modernizacji istniejącej.

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 2 protokolarna i 2 jakości wody.

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany.

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych technologii.

g) jakość wody: pobrano 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego, 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego.

- liczba próbek wody nie odpowiadających wymaganiom - 0.

- liczba wydanych ocen jakości wody – 2 woda przydatna do spożycia.

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę przydatną do spożycia, stan sanitarno-techniczny wodociągu zachowany.

7. Wodociąg publiczny Łekno - wodociąg o wydajności 100-1000m3/dobę.

a) liczba zaopatrywanej ludności- 2235.

b) ujęcia wody zasilające wodociąg

- liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2013 r. 2, głębokość 112,0 i 125,0m

- lokalizacja ujęć - 2 na terenie SUW.

- wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno prawnymi strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody- filtracja i napowietrzanie.

Do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej … itd.

Dyrektor także  przedstawił stan kąpielisk w rok 2013, które przedstawiały się następująco:

3.2. Ocena jakości wody w kąpieliskach:

W roku sprawozdawczym zgłoszono 4 kąpieliska zgodnie z opiniowanymi projektami uchwał rad gmin. Wszystkie podmioty starające się o utworzenie kąpielisk posiadały pozwolenia wodno-prawne, profile wody w kąpieliskach oraz pozostałe dane dotyczące planowanego kąpieliska. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 15 .

3.2.1. Kąpielisko miasto Wągrowiec

a) kąpielisko położone nad jeziorem Durowskim w Wągrowcu,

b) teren kąpieliska nie ogrodzony, posiada wyznaczone strefy do kąpieli, strefę do rekreacji i sportów, pomosty, możliwość cumowania sprzętu wodnego, posiada dostęp do punktu czerpania wody z odprowadzeniem ścieków, brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toalety, przebieralnie. Kąpielisko posiada maszt z flagą WOPR-u, ratowników, wydzielone miejsce do kąpieli dla dzieci. Na terenie kąpieliska znajduje się tablica informacyjna oraz regulamin dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

c) liczba wykonanych badań próbek wody w ramach kontroli urzędowej – 2

d) liczba wykonanych badań próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej - 8

e) liczba wyników badań próbek przekroczonych - 0

f) przekroczone parametry fizykochemiczne - 0

g) przekroczone parametry bakteriologiczne - 0

h) nie wydano orzeczeń o nieprzydatności wody do kąpieli

i) ocena roczna – analiza wody pozytywna w całym sezonie.

3.2.2. Kąpielisko Kozielsko gmina Damasławek

a) kąpielisko położone nad jeziorem Stępuchowskim gm. Damasławek,

b) teren kąpieliska nie ogrodzony, posiada pomosty które wyznaczają strefy do kąpieli, pomsty z możliwością cumowania sprzętu wodnego strefę do rekreacji i sportów. Kąpielisko posiada pełne zaplecze socjalno-sanitarne wyposażone w przebieralnie, toalety i natryski w tym dla niepełnosprawnych, posiada dostęp do punktu czerpania wody z odprowadzeniem do ścieków, kosze na śmieci, teren skanalizowany zaopatrzony w bieżącą wodę. Kąpielisko posiada maszt z flagą WOPR-u, ratowników, wydzielone miejsce do kąpieli dla dzieci. Na terenie kąpieliska znajduje się tablica informacyjna oraz regulamin dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

c) liczba wykonanych badań próbek wody w ramach kontroli urzędowej – 2

d) liczba wykonanych badań próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej - 8

e) liczba wyników badań próbek przekroczonych - 0

f) przekroczone parametry fizykochemiczne - 0

g) przekroczone parametry bakteriologiczne - 0

h) nie wydano orzeczeń o nieprzydatności wody do kąpieli

i) ocena roczna – analiza wody pozytywna w całym sezonie.

3.2.3. Kąpielisko Kobylec gmina Wągrowiec

a) kąpielisko położone nad jeziorem Kobyleckim w Kobylcu,

b) teren kąpieliska nie ogrodzony, posiada wyznaczone strefy do kąpieli ogrodzone bojami oraz pomost pływający, możliwość cumowania sprzętu wodnego, nie posiada dostępu do punktu czerpania wody, brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toalety typu TOY-TOY . Obiekt posiada maszt z flagą WOPR-u, ratowników, wydzielone miejsce do kąpieli oraz miejsce na plaży dla dzieci (plac zabaw). Na terenie kąpieliska znajduje się tablica informacyjna oraz regulamin dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

c) liczba wykonanych badań próbek wody w ramach kontroli urzędowej – 2

d) liczba wykonanych badań próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej - 10

e) liczba wyników badań próbek przekroczonych - 0

f) przekroczone parametry fizykochemiczne - 0

g) przekroczone parametry bakteriologiczne - 0 16

Szczegółowe informacje są zawarte w sprawozdaniu za 2013 rok , które będą  przedstawiane na sesji w dniu 26 marca br.

Przewodnicząca Komisji Irena Wojewódzka – Kucz podziękowała

Panu P. Gilewskiemu za tak szczegółowe przygotowanie sprawozdania i następnie Komisja Zdrowia przeszła do omawiania dalszych materiałów na sesję marcową.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1. Zapytania:

Komisja nie zgłosiła

4.2. Opinie:

Komisja opiniuje materiały na sesję pozytywnie

4. 3.   Stanowisko:

Komisja nie zgłosiła.

4. 4. Wnioski:

Komisja nie zgłosiła.

5. ZAKOŃCZENIE

Ponieważ porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany jeszcze raz

Dziękując wszystkim obecnym za udział w Komisji Przewodnicząca

zakończyła posiedzenie.

Protokołował:                                                      Przewodniczący komisji:

Stanisław Gąsiorek			                                  IrenaWojewódzka-Kucz