Wągrowiec, dnia 1.06.2015r.

OS. 6341.26.2015.OS.2

Z A W I A D O M I E N I E

(BIP)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania panu Jarosławowi Szczublewskiemu pozwolenia wodnopawnego na:

Wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej), będących własnością Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego:

1.   Wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych położonych w

bezpośrednim sąsiedztwie dystrybutorów i z płyty zlewnej stacji paliw, dz. nr 394/2,

obręb geodezyjny Damasławek, ul. Żnińska 30, w m. Damasławek:

1.1 Ilość wprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych

położonych  w bezpośrednim sąsiedztwie dystrybutorów i płyty zlewnej do kanalizacji

sanitarnej:

Q ch max.      =    0,15 l/s

Q śr. /d         =    0,15 m³/d

Q max. /roczne = 58,90 m³/rok.

1.2. Całkowita powierzchnia odwadniana – pow. utwardzone – 0,010 ha.

2.   Wód z myjni pojazdów, modułowej, bezdotykowej, 2-stanowiskowej, dz. nr 394/2,

obręb geodezyjny Damasławek, ul. Żnińska 30, w m. Damasławek:

2.1 Ilość wprowadzanych ścieków z myjni do kanalizacji sanitarnej:

Q max./h       =         1,80 m3/h  (13 h)

Q śr. /d         =      23,40 m³/d   (365 dni)

Q max. /roczne = 8.541,00 m³/rok.

2.2. Jakość wprowadzonych ścieków przemysłowych (dla substancji szczególnie szkodliwych

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych) – stężenia zanieczyszczeń wód z myjni i z

terenów utwardzonych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dystrybutorów i płyty

zlewnej wprowadzonych do kanalizacji nie powinny zawierać substancji

zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BZT5 | mg O2/l | 100 |
| 2. | Chlorki | mg/l | 500 |
| 3. | ChZT | mg O2/l | 250 |
| 4. | Azot amonowy | mg/l | 100 |
| 5. | Fosfor ogólny | mg/l | 15 |
| 6. | Siarczany | mg/l | 500 |
| 7. | Zawiesina ogólna | mg/l | 500 |
| 8. | Odczyn pH |  | 6,5 – 9,5 |
| 9. | Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15 |
| 10. | Temperatura | ºC | 35 |

2.3. Miejsce poboru prób - studzienka kontrolna oznaczona jako S2.

2.4. Wykonanie badań i przegląd urządzeń czyszczących– dwa razy w roku (wiosna, jesień)

wraz w wpisem do książki obiektu.

3.    Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres - 4 lat.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu (pok. nr 209), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15,

62 – 100 Wągrowiec, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

WP/WP