Wągrowiec, dnia 30.04.2015r.

OS. 6341.22.2015.OS.2

Z A W I A D O M I E N I E

(BIP)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Zakładowi Wodociągów

i Kanalizacji w Skokach, ul. Jana Pawła II 43A, 62 – 085 Skoki pozwolenia wodnopawnego na:

1.    Szczególne korzystanie z wód na – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych,

ze studni głębinowej nr 2, dz. nr 71/21, obręb geodezyjny Roszkowo, w m. Roszkowo,

gm. Skoki:

1.1. Pobór wód podziemnych w ilości:

Q max./h        =        38,60 m³/h (16 h)

Q śr./d          =      262,40 m³/d

Q max./roczne  = 95.775,60 m3/rok.

1.2. Źródło poboru wody:

- studnia głębinowa nr 2 o gł. 118,00 m, ujmująca wody podziemne z utworów

trzeciorzędowych o zasobach eksploatacyjnych w kat. B: Q = 44,00 m³/h, przy depresji

S = 38,65 m, zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr

OS – X – Hg – 85302 – 27/83, z dnia 7.07.1983r.

1.3. Współrzędne geograficzne studni:

– N: 52º 42`11,05``   – E: 17º 10`47,37``.

1.4. Głębokość studni – 118,00 m.

1.5. Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych - mioceńskich – trzeciorzęd.

1.6. Sposób rejestracji poboru wody – wodomierz śrubowy MZ – 150.

1.7. Okres prowadzenia poboru – cały rok.

1.8. Cel prowadzenia poboru – zaopatrzenie wodociągu komunalnego.

2.    Wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, w m. Roszkowo, gm. Skoki do

ziemi (nieużytku), wylotem betonowym Ø 200 mm, dz. nr 71/15.

2.1. Ilość wprowadzonych wód popłucznych:

Q max./h       =        0,34 m³/h

Q śr./d         =        8,10 m3/d

Q max./roczne  = 1.108,10 m3/rok.

2.2. Jakość wprowadzonych wód popłucznych nie może przekraczać następujących wskaźników:

- zawiesina ogólna – 35 mg/l

- żelazo ogólne 	– 10 mg Fe/l.

2.3. Lokalizacja wylotu – nieużytek, dz. nr 71/15, obręb geodezyjny Roszkowo, w m. Roszkowo,

gm. Skoki.

2.4. Współrzędne geograficzne wylotu:

– N: 52º 42`9,97``   – E: 17º 10`54,5``.

3.    Zatwierdzenie ustanowionej bezpośredniej strefy ochrony sanitarnej o promieniu 10 m

(powierzchni 314,00 m2) od obudowy studni wierconej nr 2.

4.    Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na pobór wód

podziemnych – 20 lat.

5.    Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na

wprowadzenie wód popłucznych do ziemi – 10 lat.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu (pok. nr 209), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15,

62 – 100 Wągrowiec, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

WP/WP